# 某开发区智慧园区综合管理平台建设项目招标文件

# 第一章 项目概况

某开发区管理委员会拟建设智慧园区综合管理平台，实现园区安防、物联、数据与应用服务的统一管理。项目预算金额为人民币 1200 万元，建设工期为合同签订后 180 日历天，其中平台上线试运行须在合同签订后 150 日历天内完成，试运行期 30 天。关键里程碑：第 30 天完成深化设计评审，第 90 天完成平台核心功能开发，第 150 天上线试运行。

# 第二章 技术需求

| 需求项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 总体架构 | 平台须采用云原生微服务架构，支持容器化部署与横向弹性扩容 |
| 平台可用性 | 平台整体可用性不低于 99.9%，核心服务支持双机热备 |
| 视频接入 | 视频监控系统支持不少于 2000 路高清视频并发接入 |
| 视频智能分析 | 支持人员聚集、越界入侵、烟火识别等不少于 12 类智能分析算法，告警准确率不低于 90% |
| 告警联动 | 安防事件告警联动响应时间不超过 3 秒 |
| 物联接入 | 物联网平台支持 MQTT、CoAP、Modbus 等主流协议，单节点支持 10 万级设备并发连接 |
| 数据中台 | 建设数据汇聚、治理、资产与服务能力，对外提供统一数据服务 API |
| 数据服务能力 | 数据服务日均调用支撑能力不低于 500 万次 |
| 一码通行 | 实现门禁、停车、访客一码通行，支持与既有门禁系统对接 |
| 运营驾驶舱 | 提供园区运行一屏总览，涵盖安防态势、能耗分析与设备健康度 |
| 移动端 | 提供 iOS/Android 移动端应用，支持消息推送与移动审批 |
| 等级保护 | 系统按等级保护三级标准建设并通过测评 |
| 数据安全 | 核心数据库须启用透明加密，敏感数据展示须脱敏 |
| 国产化适配 | 平台须完成与国产化操作系统、数据库的兼容性适配 |
| 性能要求 | 门户页面平均响应时间不超过 2 秒，并发在线用户不少于 5000 人 |
| 系统对接 | 须与管委会既有 OA 系统、一网通办平台完成数据对接 |

# 第三章 投标人资质要求

投标人须具有独立法人资格，注册资本不低于 1000 万元；

投标人须具备软件企业认定证书，并通过 CMMI3 级及以上认证；

投标人近三年须具有不少于 2 个类似智慧园区或智慧城市项目业绩，单项合同金额不低于 500 万元；

拟派项目经理须具备信息系统项目管理师（高级）资格，团队核心成员不少于 8 人。

# 第四章 评标办法

本项目采用综合评分法，总分 100 分，其中技术部分 60 分、商务部分 25 分、价格部分 15 分。

| 评分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 总体技术方案 | 15 | 架构先进性、完整性与针对性 |
| 视频与物联方案 | 12 | 视频智能分析与物联接入方案的成熟度 |
| 数据中台方案 | 10 | 数据治理与数据服务能力设计 |
| 安全与国产化方案 | 8 | 等保三级落实与国产化适配方案 |
| 实施与运维方案 | 10 | 实施组织、进度保障与运维响应 |
| 演示与答辩 | 5 | 系统演示效果与答辩情况 |
| 企业业绩与资信 | 15 | 类似业绩、认证与资信 |
| 本地化服务 | 10 | 本地化服务团队与响应能力 |
| 投标报价 | 15 | 满足要求的最低价为基准价 |

特别说明：投标人应充分考虑与园区既有系统的平滑衔接，优先考虑具备本地化服务团队并能提供 7×24 小时现场响应的投标人；平台须为后续二期扩展预留接口，投标人应在方案中说明与既有视频监控设备品牌的兼容适配经验。